**БИЛЕТ**

**«Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов»**

**(6 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Как называется режим, при котором сопротивление внешней цепи практически равно нулю?

**Варианты ответов:**

- холостой ход;

- короткое замыкание;

- рабочий режим.

**Вопрос № 2**

Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять?

**Варианты ответов:**

- не менее 1,0 х1,0 м;

- не менее 1,6 х1,6 м;

- не менее 2,0 х1,0 м.

**Вопрос № 3**

Сколько видов операторского/диспетчерского обслуживания, предусмотрено согласно ГОСТ Р 55641-2013?

**Варианты ответов:**

- 1;

- 2;

- 3;

- 4.

**Вопрос № 4**

Отклонение от вертикали траектории движения инвалидной платформы не должен превышать?

**Варианты ответов:**

- 10º;

- 15º;

- 25º;

- 30º.

**Вопрос № 5**

Автоматический выключатель в цепи питания розеток должен быть оборудован устройством дифференциального тока на 30 мА. Требование к питанию не распространяется на?

**Варианты ответов:**

- платформы, работающие от аккумуляторов;

- платформы с гидравлическим приводом;

- платформы, запитанные через трансформатор;

- платформы, имеющие напряжение питания не более 50 В.

**Вопрос № 6**

Какую группу по электробезопасности должен иметь специалист по организации технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов?

**Варианты ответов:**

- не ниже II;

- не ниже III;

- не ниже IV;

- не регламентируется.

**Вопрос № 7**

С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний, для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы в действующих электроустановках?

**Варианты ответов:**

- не реже одного раза в 12 месяцев;

- не реже одного раза в 3 года;

- не реже одного раза в 5 лет;

- не реже одного раза в 6 месяцев.

**Вопрос № 8**

Подлежат ли возврату ключи от помещения где установлено оборудование платформы ежедневно по окончании осмотра или работ?

**Варианты ответов:**

- да, подлежат;

- не подлежат;

- не подлежат, если платформа отключена.

**Вопрос № 9**

Какие не бывают ЗИП?

**Варианты ответов:**

- ремонтный;

- одиночный;

- групповой;

- специальный.

**Вопрос № 10**

В каком документе фиксируется выдача инструментов работнику?

**Варианты ответов:**

- в книге учета материальных ценностей;

- в журнале учета и выдачи инструмента;

- в личной карточке работника.