**БИЛЕТ**

**«Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики»**

**(3 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Чему равно общее сопротивление при последовательном соединении сопротивлений?

**Варианты ответов:**

- общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму;

- общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений;

- общее сопротивление равно сумме значений сопротивлений деленное на их количество.

**Вопрос № 2**

На рисунке показан:



**Варианты ответов:**

- кримпер;

- стриппер;

- инструмент для 6-гранной опрессовки наконечников;

- инструмент для снятия изоляции;

- инструмент для заделки витой пары.

**Вопрос № 3**

Наличие и состояние средств индивидуальной защиты (СИЗ) должно проверяться периодически, но:

**Варианты ответов:**

- не реже 1 раза в месяц;

- не реже 1 раза в 3 месяца;

- не реже 1 раза в 6 месяцев;

- не реже 1 раза в год.

**Вопрос № 4**

Подключение к лифтовому ЛБ переговорного устройства УП 7.2 ДК «Обь» осуществляется:

**Варианты ответов:**

- только по CAN-шине;

- только по Wi-Fi;

- по CAN- шине или по Wi-Fi.

**Вопрос № 5**

Устройство адаптера релейной станции лифтового блока версии 6 диспетчерского комплекса «Обь» имеет следующие элементы индикации:

**Варианты ответов:**

- «РАБОТА»;

- «СТАТУС»;

- «ВРЕМЯ».

**Вопрос № 6**

Текущее техническое обслуживание линейных сооружений осуществляется:

**Варианты ответов:**

- каждые 6 месяцев;

- каждые 3 месяца;

- каждый месяц;

- проводится систематически и специально не планируется.

**Вопрос № 7**

Профилактический осмотр, чистку и ремонт оборудования связи разрешается производить только:

**Варианты ответов:**

- после снятия напряжения с данного оборудования и принятия мер, препятствующих подаче напряжения на место работы;

- под напряжением до 100 В при условии отсутствия на элементах стойки напряжения большей величины;

- под напряжением до 125 В при условии отсутствия на элементах стойки напряжения большей величины.

**Вопрос № 8**

Что не относится к трудовым действиям электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики?

**Варианты ответов:**

- проведение работ по восстановлению эксплуатационных свойств оборудования диспетчерских систем;

- документальное оформление результатов выполненной работы;

- проверка исправного состояния оборудования и линий связи.

**Вопрос № 9**

Для каких кабелей ведутся карточки учета кабеля?

**Варианты ответов:**

- для ответственных каналов связи;

- для высокоскоростных каналов связи;

- для каждого кабеля.

**Вопрос № 10**

Чем не регулируется устройство и эксплуатация линий местных сетей связи в российской Федерации:

**Варианты ответов:**

- приказами и распоряжениями Министерства связи Российской Федерации по вопросам линий местных сетей связи;

- Техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 О безопасности линий местных сетей связи;

- правилами, инструкциями, руководствами по строительству, реконструкции капитальному ремонту и технической эксплуатации линий местных сетей связи.