**БИЛЕТ**

**«Техник-монтажник электрических подъемников»**

 **(4 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Строительная часть лифтов должна соответствовать требованиям:

**Варианты ответов:**

- национального кодекса об административной ответственности при выявленных нарушениях в строительной части зданий и сооружений;

- национального законодательства в области безопасности зданий и сооружений;

- монтажного чертежа.

**Вопрос № 2**

Определение координат установки оборудования. Размер шаблона в плане должен соответствовать:

**Варианты ответов:**

- наружным размерам (ширине, глубине) кабины;

- внутренним размерам (ширине, глубине и высоте) кабины;

- наружным размерам (ширине, высоте) кабины.

**Вопрос № 3**

На рисунке изображен штангенциркуль с двусторонним расположением губок. Остроконечные губки штангенциркуля применяют:



**Варианты ответов:**

- для разметки и измерения внутренних поверхностей цилиндрической формы;

- для разметки или измерения наружных размеров в труднодоступных местах;

- для разметки и измерения поверхностей, имеющие непараллельные грани;

**Вопрос № 4**

Какой сварной шов изображен на рисунке?



**Варианты ответов:**

- стыковое с отбортовкой кромок;

- стыковое без скоса кромок;

- тавровое без скоса кромок.

**Вопрос № 5**

По окончании сварки поверхности конструкции и швов сварных соединений следует:

**Варианты ответов:**

- обработать специальным раствором;

- нанести специальное масло для правильного процесса остывания шва;

- очистить от шлака.

**Вопрос № 6**

При монтаже металлического каркаса шахты допускаются следующие отклонения:

**Варианты ответов:**

- отклонение по высоте ± 25 мм;

- отклонение от горизонтали поясов каркаса 0,5 мм на 1 м;

- отклонение по ширине ± 10 мм;

- разность диагоналей ± 10 мм.

**Вопрос № 7**

Диэлектрик это:

**Варианты ответов:**

- вещество, основным электрическим свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле;

- вещество, основным электрическим свойством которого является способность размягчаться в электрическом поле;

- вещество, проводящее электрический ток в двух направлениях.

**Вопрос № 8**

На рисунке изображен символ, обозначающий:



**Варианты ответов:**

- цепь постоянного тока и (или) измерительный элемент, реагирующий на постоянный ток;

- цепь переменного тока и (или) измерительный элемент, реагирующий на переменный ток;

- цепь постоянного (или) переменного тока и (или) измерительный элемент, реагирующий на постоянный и переменный ток.

**Вопрос № 9**

Действия в случаях поражения электрическим током, если нет пульса на сонной артерии:

**Варианты ответов:**

- нанести удар по грудине и при его неэффективности приступить к проведению реанимации;

- повернуть на живот и приложить холод к голове, затем дать обезболивающие таблетки;

- перевести пораженного электрическим током человека в положение сидя, и провести реанимацию.

**Вопрос № 10**

Какой элемент гидравлической схемы обозначается ниже приведенным символом?



**Варианты ответов:**

- насос, нерегулируемый с нереверсивным потоком;

- гидромотор нерегулируемый с реверсивным потоком;

- управляемый клапан.